## 07_11
Controlli, registrazioni e manutenzioni
| Mese: |  |  | 2018-09-01 | [26 empty] | Mese: | 2018-09-01
CONTROLLI | F | F | L | L | L | L | L | F | F | L | L | L | L | L | F | F | L | L | L | L | L | F | F | L | L | L | L | L | F | F | CONTROLLI
| 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29
Tipologia controllo
pH Ingresso Tessa (settimanale) | [11 empty] | 7.9
pH Alimentazione |  |  |  |  | 8 | 8.4 | 8.4 |  |  | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 8.1 | 7 |  |  | 7.5
pH Sedimentatore |  |  |  |  | 7.4 |  | 7.5 |  |  | 7.5 |  | 7.4 |  | 7.3 |  |  | 7.1
pH Scarico finale |  |  |  |  | 7 | 7.4 | 7.5 |  |  | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.5 |  |  | 7.1
COD Ingresso Tessa (settimanale) | [11 empty] | 930
COD Alimentazione |  |  |  |  | 1180 | 1440 | 1270 |  |  | 1060 | 2200 | 2610 | 2470 | 2440 |  |  | 2800
COD Sedimentatore |  |  |  |  | 278 |  | 267 |  |  | 242 |  | 255 |  | 278 |  |  | 275
COD Scarico finale |  |  |  |  | 158 | 160 | 160 |  |  | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  | 160
COD dopo filtri sabbia (mensile)
COD dopo filtri carbone (mensile)
Azoto tot. ingresso Tessa (settimanale) | [11 empty] | 7.2
BOD5 Tessa (settimanale) | [11 empty] | 340
Azoto Totale Alimentazione | [5 empty] | 12.2 | 11 |  |  | 9.8 | 11.2 | 12 | 48 | 12 |  |  | 33.5
Ammoniaca Alimentazione (settimanale) |  |  |  |  | 10.1 | [6 empty] | 9.7
Cloruri Alimentazione |  |  |  |  | 550 |  | 560 |  |  | 610 |  | 640 |  | 620 |  |  | 660
Solfati Alimentazione |  |  |  |  | 490 |  | 500 |  |  | 630 |  | 140 |  | 189 |  |  | 240
Fosforo Totale Alimentazione (settimanale) | [11 empty] | 11
Azoto Totale tal quale Sedimentatore | [6 empty] | 5.7 |  |  | 6 |  | 5.1 |  | 4 |  |  | 8.3
Azoto Totale su filtrato Sedimentatore
Ammoniaca Sedimentatore (settimanale) |  |  |  |  | 4.5 | [6 empty] | 2
Nitrati Sedimentatore (settimanale) |  |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | 1.7
Fosforo Totale Sedimentatore (settimanale) | [11 empty] | 6.5
SST Sedimentatore | [6 empty] | 88 |  |  | 70 |  | 100 |  | 108 |  |  | 70
Ammoniaca Scarico finale |  |  |  |  | 4.3 | 4.2 | 3.6 |  |  | 3.8 | 5.2 | 6.2 | 2.5 | 0.6 |  |  | 3.2
Nitriti Scarico finale |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2
Nitrati Scarico finale |  |  |  |  | 1.7 | 1.8 | 1 |  |  | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 |  |  | 2.1
Azoto Totale Scarico finale (settimanale) | [11 empty] | 8.3
Fosforo Totale Scarico finale (settimanale)
SST Scarico finale | [5 empty] | 24 | 27 |  |  | 18 | 20 | 20 | 22 | 25 |  |  | 17
FANGHI
Sedimentazione Ossidazione | [5 empty] | 960 | [6 empty] | 910
Sedimentazione Ricircolo | [5 empty] | 970 | [6 empty] | 950
Residuo secco ossidazione | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 9.2
Residuo secco ricircolo | [5 empty] | 11.5 | [6 empty] | 11.4
SVI ossidazione | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 98
SVI ricircolo | [5 empty] | 84 | [6 empty] | 83

## 07_12
Controlli, registrazioni e manutenzioni
| data |  |  | valore
Contatore portata in ingresso inizio anno 2007
| Mese: |  |  | 2007-12-01 | [27 empty] | Mese: | 2007-12-01
CONTROLLI (1) | F | F | L | L | L | L | L | F | F | L | L | L | L | L | F | F | L | L | L | L | L | F | F | L | L | L | L | L | F | F | L | CONTROLLI
| 2007-12-01 | 2007-12-02 | 2007-12-03 | 2007-12-04 | 2007-12-05 | 2007-12-06 | 2007-12-07 | 2007-12-08 | 2007-12-09 | 2007-12-10 | 2007-12-11 | 2007-12-12 | 2007-12-13 | 2007-12-14 | 2007-12-15 | 2007-12-16 | 2007-12-17 | 2007-12-18 | 2007-12-19 | 2007-12-20 | 2007-12-21 | 2007-12-22 | 2007-12-23 | 2007-12-24 | 2007-12-25 | 2007-12-26 | 2007-12-27 | 2007-12-28 | 2007-12-29 | 2007-12-30 | 2007-12-31
Tipologia controllo | [31 empty] | Tipologia controllo | NOTE | INTERVENTO | VERIFICA POST INTERVENTO
Controllo pH | [31 empty] | Controllo pH
Controllo Potenziale Redox | [31 empty] | Controllo Potenziale Redox
Controllo livello reattivi | [31 empty] | Controllo livello reattivi
(1) Segnalare con la "X" se è stato effettuato il controllo
| 2007-12-01: Mese:; 2007-12-04: 2007-12-01 | Mese: | 2007-12-01
REGISTRAZIONE Portata (2) | [31 empty] | REGISTRAZIONE Portata | bar: 2007-12-01 to 2007-12-31
| 2007-12-01 | 2007-12-02 | 2007-12-03 | 2007-12-04 | 2007-12-05 | 2007-12-06 | 2007-12-07 | 2007-12-08 | 2007-12-09 | 2007-12-10 | 2007-12-11 | 2007-12-12 | 2007-12-13 | 2007-12-14 | 2007-12-15 | 2007-12-16 | 2007-12-17 | 2007-12-18 | 2007-12-19 | 2007-12-20 | 2007-12-21 | 2007-12-22 | 2007-12-23 | 2007-12-24 | 2007-12-25 | 2007-12-26 | 2007-12-27 | 2007-12-28 | 2007-12-29 | 2007-12-30 | 2007-12-31
Tipologia portata | [31 empty] | Tipologia portata | NOTE | INTERVENTO | VERIFICA POST INTERVENTO
Portata scarico (l/s o m3/ora) | [31 empty] | Portata scarico (l/s o m3/ora)
Flussimetro statico (l/s o m3/ora) | [31 empty] | Flussimetro statico (l/s o m3/ora)
Flussimetro roto (l/s o m3/ora) | [31 empty] | Flussimetro roto (l/s o m3/ora)
Tempo funzionamento impianto riciclo (ore) | [31 empty] | Tempo funzionamento impianto riciclo (ore)
Totale vol. mensile portata scarico (m3) (3)
Totale vol. mensile portata riciclo (m3) (4)
(2) Registrare il valore misurato dallo strumento
(3) Ottenuto dal prodotto tra portata scarico e ore di funzionamento depuratore
(4) Ottenuto dal prodotto tra ore di funzionamento depuratore e somma delle portate registrate flussimetro statico e flussimetro roto
| 2007-12-01: Mese:; 2007-12-04: 2007-12-01 | Mese: | 2007-12-01
MANUTENZIONI (1) | [31 empty] | MANUTENZIONI | bar: 2007-12-01 to 2007-12-31
| 2007-12-01 | 2007-12-02 | 2007-12-03 | 2007-12-04 | 2007-12-05 | 2007-12-06 | 2007-12-07 | 2007-12-08 | 2007-12-09 | 2007-12-10 | 2007-12-11 | 2007-12-12 | 2007-12-13 | 2007-12-14 | 2007-12-15 | 2007-12-16 | 2007-12-17 | 2007-12-18 | 2007-12-19 | 2007-12-20 | 2007-12-21 | 2007-12-22 | 2007-12-23 | 2007-12-24 | 2007-12-25 | 2007-12-26 | 2007-12-27 | 2007-12-28 | 2007-12-29 | 2007-12-30 | 2007-12-31
Tipologia intervento | [31 empty] | Tipologia intervento | NOTE | INTERVENTO | VERIFICA POST INTERVENTO
Controlavaggio filtri a carbone (giornaliero) | [31 empty] | Controlavaggio filtri a carbone (giornaliero)
Pulizia elettrodi (giornaliera) | [31 empty] | Pulizia elettrodi (giornaliera)
Taratura elettrodi (mensile) | [31 empty] | Taratura elettrodi (mensile)
Manutenzione strumenti di rilevamento (mensile) | [31 empty] | Manutenzione strumenti di rilevamento (mensile)
Pulizia vasche (annuale) | [31 empty] | Pulizia vasche (annuale)
Sostituzione carboni attivi (a richiesta) | [31 empty] | Sostituzione carboni attivi (a richiesta)
(1) Segnalare con la "X" se è stato effettuato il controllo