## 07_11
Controlli, registrazioni e manutenzioni
| Mese: |  |  | 2018-08-01 | [27 empty] | Mese: | 2014-07-01
CONTROLLI | L | L | L | F | F | L | L | L | L | L | F | F | L | L | F | L | L | F | F | L | L | L | L | L | F | F | L | L | L | L | L | CONTROLLI
| 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30
Tipologia controllo | [31 empty] | Tipologia controllo | NOTE | INTERVENTO | VERIFICA POST INTERVENTO
Stato di pulizia pozzetto ingresso Tessa (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Stato di pulizia griglia solidi grossolani (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Stato di pulizia filtro meccanico (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento filtro meccanico (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Stato di riempimento contenitore del vaglio (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento misuratore di portata in ingresso (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Stato di pulizia vasca CE-101 (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento pompe di rilancio P-101 e P-102 (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento della sonda di pressione SP (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento agitatore MS-101 (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento agitatore MS-102 (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento pompe di rilancio P-102 A e P-102 B (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento misuratore pH AT-101 (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica taratura pH At-101 (settimanale) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulizia misuratore pH At-101 (mensile) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verifica valori di intervento correzione pH (mensile) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verifica funzionamento agitatore MS-103 (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento pompe invio reagenti PD1 e PD2 (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Stato di riempimento contenitore Soda (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Stato di riempimento contenitore Acido Solforico (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento FlowJet (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionameno Ossimetro (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Pulizia dell'Ossimetro (settimanale) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verifica taratura Ossimetro (settimanale) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verifica acque canalina di scolo (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica pulizia degli ugelli spruzzatori (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Stato di pulizia vasca CE-200 (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Stato di pulizia dei sensori della vasca CE-200 (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Controlavaggio filtri sabbia e carbone (settimanale) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 47513 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verifica funzionamento misuratore pH AT-102 (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica taratura pH At-102 (settimanale) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taratura misuratore pH At-102 (mensile) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulizia misuratore pH At-102 (mensile) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verifica funzionamento misuratore di portata in uscita Mp5 (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento campionatore in continuo CA (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Stato di pulizia pozzetto di campionamento uscita (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento conduttimetro filtri AC-1(giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento conduttimetro uscita AC-2 (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento pompa P-106 (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento carroponte sedimentatore (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento pompa spruzzatore carroponte P-105 (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento agitatore inspessitore MS-104 (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento pompa ricircolo fanghi P-103(giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica stato di riempimento inspessitore (giornaliero) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Verifica funzionamento pompa estrazione fanghi P-104 | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
Controllo trasferimento dati da PLC a Computer (settimanale) | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X

## 07_12
Controlli, registrazioni e manutenzioni
| data |  |  | valore
Contatore portata in ingresso inizio anno 2007
| Mese: |  |  | 2007-12-01 | [27 empty] | Mese: | 2007-12-01
CONTROLLI (1) | F | F | L | L | L | L | L | F | F | L | L | L | L | L | F | F | L | L | L | L | L | F | F | L | L | L | L | L | F | F | L | CONTROLLI
| 2007-12-01 | 2007-12-02 | 2007-12-03 | 2007-12-04 | 2007-12-05 | 2007-12-06 | 2007-12-07 | 2007-12-08 | 2007-12-09 | 2007-12-10 | 2007-12-11 | 2007-12-12 | 2007-12-13 | 2007-12-14 | 2007-12-15 | 2007-12-16 | 2007-12-17 | 2007-12-18 | 2007-12-19 | 2007-12-20 | 2007-12-21 | 2007-12-22 | 2007-12-23 | 2007-12-24 | 2007-12-25 | 2007-12-26 | 2007-12-27 | 2007-12-28 | 2007-12-29 | 2007-12-30 | 2007-12-31
Tipologia controllo | [31 empty] | Tipologia controllo | NOTE | INTERVENTO | VERIFICA POST INTERVENTO
Controllo pH | [31 empty] | Controllo pH
Controllo Potenziale Redox | [31 empty] | Controllo Potenziale Redox
Controllo livello reattivi | [31 empty] | Controllo livello reattivi
(1) Segnalare con la "X" se è stato effettuato il controllo
| 2007-12-01: Mese:; 2007-12-04: 2007-12-01 | Mese: | 2007-12-01
REGISTRAZIONE Portata (2) | [31 empty] | REGISTRAZIONE Portata | bar: 2007-12-01 to 2007-12-31
| 2007-12-01 | 2007-12-02 | 2007-12-03 | 2007-12-04 | 2007-12-05 | 2007-12-06 | 2007-12-07 | 2007-12-08 | 2007-12-09 | 2007-12-10 | 2007-12-11 | 2007-12-12 | 2007-12-13 | 2007-12-14 | 2007-12-15 | 2007-12-16 | 2007-12-17 | 2007-12-18 | 2007-12-19 | 2007-12-20 | 2007-12-21 | 2007-12-22 | 2007-12-23 | 2007-12-24 | 2007-12-25 | 2007-12-26 | 2007-12-27 | 2007-12-28 | 2007-12-29 | 2007-12-30 | 2007-12-31
Tipologia portata | [31 empty] | Tipologia portata | NOTE | INTERVENTO | VERIFICA POST INTERVENTO
Portata scarico (l/s o m3/ora) | [31 empty] | Portata scarico (l/s o m3/ora)
Flussimetro statico (l/s o m3/ora) | [31 empty] | Flussimetro statico (l/s o m3/ora)
Flussimetro roto (l/s o m3/ora) | [31 empty] | Flussimetro roto (l/s o m3/ora)
Tempo funzionamento impianto riciclo (ore) | [31 empty] | Tempo funzionamento impianto riciclo (ore)
Totale vol. mensile portata scarico (m3) (3)
Totale vol. mensile portata riciclo (m3) (4)
(2) Registrare il valore misurato dallo strumento
(3) Ottenuto dal prodotto tra portata scarico e ore di funzionamento depuratore
(4) Ottenuto dal prodotto tra ore di funzionamento depuratore e somma delle portate registrate flussimetro statico e flussimetro roto
| 2007-12-01: Mese:; 2007-12-04: 2007-12-01 | Mese: | 2007-12-01
MANUTENZIONI (1) | [31 empty] | MANUTENZIONI | bar: 2007-12-01 to 2007-12-31
| 2007-12-01 | 2007-12-02 | 2007-12-03 | 2007-12-04 | 2007-12-05 | 2007-12-06 | 2007-12-07 | 2007-12-08 | 2007-12-09 | 2007-12-10 | 2007-12-11 | 2007-12-12 | 2007-12-13 | 2007-12-14 | 2007-12-15 | 2007-12-16 | 2007-12-17 | 2007-12-18 | 2007-12-19 | 2007-12-20 | 2007-12-21 | 2007-12-22 | 2007-12-23 | 2007-12-24 | 2007-12-25 | 2007-12-26 | 2007-12-27 | 2007-12-28 | 2007-12-29 | 2007-12-30 | 2007-12-31
Tipologia intervento | [31 empty] | Tipologia intervento | NOTE | INTERVENTO | VERIFICA POST INTERVENTO
Controlavaggio filtri a carbone (giornaliero) | [31 empty] | Controlavaggio filtri a carbone (giornaliero)
Pulizia elettrodi (giornaliera) | [31 empty] | Pulizia elettrodi (giornaliera)
Taratura elettrodi (mensile) | [31 empty] | Taratura elettrodi (mensile)
Manutenzione strumenti di rilevamento (mensile) | [31 empty] | Manutenzione strumenti di rilevamento (mensile)
Pulizia vasche (annuale) | [31 empty] | Pulizia vasche (annuale)
Sostituzione carboni attivi (a richiesta) | [31 empty] | Sostituzione carboni attivi (a richiesta)
(1) Segnalare con la "X" se è stato effettuato il controllo